Mélyagyi stimulációs kezelés Parkinson kórban: jelenlegi ajánlások

Klivényi Péter, Dibó György, Vécsei László, SZTE Neurológiai Klinika

A Parkinson kór kezelése a mai napig dopaminerg szerek használatán alapul. Azonban a betegség előrehaladtával, a motoros tünetek nem mindig kontrollálhatók megfelelően gyógyszerekkel. Ilyen tünete lehet pl. a csúcsdózis, vagy bifázisos dyskinesis, a tremor, vagy a hypokinesis. Ugyancsak gyakran jelent problémát a gyógyszer kombinációk addiktív mellékhatása is.  Ilyen esetekben mélyagyi stimulációs műtét elvégzését kell preferálni. A Magyar Tudományos Parkinson Társaság a társszakmákkal egyeztetve alakította ki az aktuális ajánlásait.

A műtét előtti kivizsgálás során egyértelműen kell igazolni, hogy a páciens idiopáthiás kórformában szenved, optimális gyógyszerelés mellett sem kontrollálhatók megfelelően a tünetei, nincs pszichiátriai co-morbiditása (demencia, befolyásolhatatlan depresszió) és az MRI felvételeken nincs olyan elváltozás, amely a műtét elvégzését kizárná. Az idiopáthiás kórforma legbiztosabb bizonyítéka, legalább 30% de inkább 50% feletti javulás a UPDRS motoros értékében off és on állapotban. Az off állapot eléréséhez a dopamin agonistákat ill. a MAO B inhibitorokat legalább 1 héttel, míg a levodopa készítményeket 12-18 órával a tesztelés előtt érdemes elhagyni. A demencia és a depresszió felmérésére különféle tesztek állnak rendelkezésünkre, amelyek közül a Mattis demencia skála, az Addenbrook kognitív teszt vagy a (100 pontos) Mini Mental teszt, ill. a Beck féle depresszió skála a leggyakrabban használt. A koponya MRI vizsgálatnál a megfelelő minőségű kontrasztanyagos felvételeket kell felhasználni a tervezéséhez. Az így kiválasztott betegek várólistára kerülnek, majd klinikai kép súlyosságától függően műtétre.  A műtétet követően 3-4 hét elteltével lehet elvégezni a primer programozást, amely során minden kontaktot végig kell tesztelni hatásosság és mellékhatás szempontjából. A legmegfelelőbb beállítás ezek során választható ki.

Ez a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő kiválasztási rendszer a biztosítéka annak, hogy hazánkban is a külföldi centrumok eredményességéhez hasonlóan tudjuk ellátni betegeinket.